## PRUS
Planilha Referencial de Unidade de Serviços (PRUS)
OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA E LIGAÇÕES DE CLIENTES AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (SDGN), POR UNIDADE DE SERVIÇO DE GÁS (USG), COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MTGÁS, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS |  |  |  |  | VALOR USG: | 35.14 | 35.14
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | NÚMERO UNITÁRIO DE USG POR ITEM | TOTAL DE USG POR ITEM | VALOR TOTAL DO ITEM (R$)
1 | MOBILIZAÇÃO, ADM LOCAL, EQUIPE DIRETA E DESMOBILIZAÇÃO | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
1.1 | Mobilização do Canteiro da Contratada | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
1.1.1 | Mobilização de Canteiro e equipamentos | un | 1 | 179937.315 | 5120.5838 | 5120.5838 | 179937.315
1.2 | Administração local e manutenção do canteiro da contratada contemplando a mobilização e manutenção da equipe indireta minima estabelecida pelo termo de referência e seus anexos | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
1.2.1 | Administração local e manutenção do canteiro da contratada contemplando a mobilização e manutenção da equipe indireta minima estabelecida pelo termo de referência e seus anexos | MÊS | 23 | 70774.04 | 2014.0592 | 46323.3614 | 1627802.92
1.3 | Disponibilização integral de equipe direta mínima | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
1.3.1 | Soldador PEAD | MÊS | 23 | 8058.6 | 229.3284 | 5274.5532 | 185347.8
1.3.2 | Operador de Retro-escavadeira | MÊS | 23 | 5690.12 | 161.9271 | 3724.3244 | 130872.76
1.3.3 | Inspetor de Dutos | MÊS | 23 | 9800 | 278.8845 | 6414.3426 | 225400
1.3.4 | Motorista de Caminhão | MÊS | 23 | 7826.33 | 222.7186 | 5122.5268 | 180005.59
1.3.5 | 02 Ajudantes | MÊS | 23 | 10031.7 | 285.4781 | 6565.996 | 230729.1
1.4 | Desmobilização do Canteiro de Obras | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
1.4.1 | Desmobilização do Canteiro de Obras e equipamentos | un | 1 | 60193.415 | 1712.96 | 1712.96 | 60193.415
2 | INSTALAÇÃO DE RAMAL PARA ATENDIMENTO À NOVOS CLIENTES NO DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABÁ/MT | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
2.1 | Elaboração e Revisão de Projeto Executivo | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
2.1.1 | Levantamento Topográfico Planialtimétrico e Cadastral; | m | 900 | 4.93 | 0.1403 | 126.2664 | 4437
2.1.2 | Elaboração de projeto Executivo de Ramal (Extensões até 40 m) | un | 30 | 1244.55 | 35.4169 | 1062.5071 | 37336.5
2.1.3 | Sondagem a trado (até 5 metros) | un | 15 | 341.6 | 9.7211 | 145.8167 | 5124
2.1.4 | Sondagem a percussão (até 5 metros) | un | 5 | 535.755 | 15.2463 | 76.2315 | 2678.775
2.1.5 | Sondagem rotativa | un | 2 | 2681.185 | 76.3001 | 152.6002 | 5362.37
2.1.6 | Escavação manual para prospecção de interferências | un | 2 | 672.82 | 19.1468 | 38.2937 | 1345.64
2.2 | Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
2.2.1 | Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) DN 32 mm - até 40 m | un | 10 | 9968.405 | 283.6769 | 2836.7686 | 99684.05
2.2.2 | Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) DN 63 mm - até 40 m | un | 5 | 17452.32 | 496.6511 | 2483.2555 | 87261.6
2.2.3 | Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) DN 110mm - até 40 m | un | 2 | 20781.15 | 591.3816 | 1182.7632 | 41562.3
2.2.4 | Instalação e Comissionamento de Ramais PEAD (MD ou MND) DN 200 mm - até 40 m | un | 2 | 25564.465 | 727.5033 | 1455.0065 | 51128.93
2.3 | Desmonte de Rocha | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
2.2.1 | Desmonte de Rocha sem o uso de explosivos (Rompedor Hidráulico/Pneumático) | m³ | 1 | 480.995 | 13.688 | 13.688 | 480.995
2.2.2 | Desmonte de Rocha sem o uso de explosivos (Com uso de Argamassa Expansiva) | m³ | 1 | 1340.33 | 38.1426 | 38.1426 | 1340.33
2.2.3 | Desmonte de Rocha com o uso de explosivos | m³ | 1 | 726.92 | 20.6864 | 20.6864 | 726.92
3 | REVESTIMENTO EXTERNO EM CONCRETO | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
3.1 | Revestimento externo em concreto, tubo AC DN 2" | m | 1 | 165.9332 | 4.7221 | 4.7221 | 165.9332
3.2 | Revestimento externo em concreto, tubo AC DN 4" ou 6" | m | 1 | 293.14 | 8.3421 | 8.3421 | 293.14
3.3 | Revestimento externo em concreto (com tubo-camisa de PVC), tubo PEAD PE100 SDR11, DN 32 mm e DN 63 mm | m | 20 | 145.705 | 4.1464 | 82.9283 | 2914.1
3.4 | Revestimento externo em concreto (com tubo-camisa de PVC), tubo PEAD PE100 SDR11 DN 110 mm | m | 10 | 198.23 | 5.6411 | 56.4115 | 1982.3
3.5 | Revestimento externo em concreto (com tubo-camisa de PVC), tubo PEAD PE100 SDR11 DN 200 mm | m | 10 | 332.95 | 9.475 | 94.7496 | 3329.5
3.6 | Revestimento externo em concreto (com tubo-camisa de PVC), tubo PEAD PE100 SDR11 DN 315mm | m | 1 | 538.22 | 15.3164 | 15.3164 | 538.22
3.7 | Revestimento externo em concreto, tubo PEAD PE100 SDR11 DN 400 mm | m | 1 | 614.74 | 17.494 | 17.494 | 614.74
4 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE BLOQUEIO | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
4.1 | Instalação de VB AC, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
4.1.1 | Válvulas de bloqueio DN 3/4" PURGA | un | 1 | 396.6519 | 11.2878 | 11.2878 | 396.6519
4.1.2 | Válvulas de bloqueio DN 2" | un | 1 | 4940.5272 | 140.5955 | 140.5955 | 4940.5272
4.1.3 | Válvulas de bloqueio DN 4" | un | 1 | 5607.7154 | 159.5821 | 159.5821 | 5607.7154
4.1.4 | Válvulas de bloqueio DN 6" | un | 1 | 6995.8517 | 199.0851 | 199.0851 | 6995.8517
4.2 | Instalação de VB PEAD, com fornecimento de mão de obra e dos materiais necessários | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
4.2.1 | Válvulas de bloqueio ou purga em PEAD 100 DN 32 mm | un | 15 | 501.7744 | 14.2793 | 214.1894 | 7526.6154
4.2.2 | Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 63 mm | un | 5 | 2334.795 | 66.4427 | 332.2133 | 11673.975
4.2.3 | Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 110 mm | un | 5 | 2315.5 | 65.8936 | 329.4678 | 11577.5
4.2.4 | Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 200 mm | un | 2 | 3699.445 | 105.2773 | 210.5546 | 7398.89
4.2.5 | Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 315 mm | un | 1 | 6832.305 | 194.431 | 194.431 | 6832.305
4.2.6 | Válvulas de bloqueio em PEAD 100 DN 400 mm | un | 1 | 8776.795 | 249.7665 | 249.7665 | 8776.795
5 | INSTALAÇÃO DE CRM | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
5.1 | CRM (tipo de parede) - construção de base em alvenaria com abrigo metálico (abrigo fornecido pela MTGAS) ou construção de base e abrigo, ambos em alvenaria (com fornecimento do portão metálico). Não inclui cercamento e malha de aterramento | un | 5 | 1636.38 | 46.5674 | 232.8372 | 8181.9
5.2 | CRM/CM (tipo industrial ou automotivo), inclusive piso da base em concreto com de 15 cm | m² | 330 | 1756.76 | 49.9932 | 16497.7462 | 579730.8 | 35.1352
6 | SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO DE REDE | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
6.1 | Interligação com rede seca existente (inertização, corte, solda, testes etc) - rede em AÇO DN 2", DN 4" e DN 6" | un | 1 | 5235.975 | 149.0033 | 149.0033 | 5235.975
6.2 | Interligação com rede seca existente (inertização, corte, solda, testes etc) - rede em PEAD DN 32 mm a 200 mm | un | 1 | 2000 | 56.9152 | 56.9152 | 2000
6.3 | Interligação com rede seca existente (inertização, corte, solda, testes etc) - rede em PEAD DN 315 mm a 400 mm | un | 1 | 4433.63 | 126.1705 | 126.1705 | 4433.63
6.4 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 32 mm a 200 mm, com fornecimento do Tê de serviço pela MTGAS | un | 20 | 542.69 | 15.4437 | 308.8731 | 10853.8
6.5 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 315 mm a 400 mm, com fornecimento do Tê de serviço pela MTGAS | un | 5 | 1529.9 | 43.5373 | 217.6864 | 7649.5
6.6 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 63 mm para 32 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) | un | 1 | 789.11 | 22.4562 | 22.4562 | 789.11
6.7 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 110 mm para 32 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) | un | 1 | 903.78 | 25.7194 | 25.7194 | 903.78
6.8 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 110 mm para 63 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) | un | 1 | 914.73 | 26.031 | 26.031 | 914.73
6.9 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 200 mm para 63 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) | un | 1 | 1572.96 | 44.7627 | 44.7627 | 1572.96
6.10 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 200 mm para 110 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) | un | 1 | 1680.59 | 47.8256 | 47.8256 | 1680.59
6.11 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 315 mm para 110 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) | un | 1 | 4661.3 | 132.6494 | 132.6494 | 4661.3
6.12 | Solda e Furação em carga (trepanação) - rede em PEAD DN 400 mm para 110 mm, (Tê de serviço fornecido pela Contratada) | un | 1 | 8402.94 | 239.1275 | 239.1275 | 8402.94
7 | ADEQUAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS DE VÁLVULAS | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
7.1 | Substituição, instalação ou reinstalação de tampão de caixa de válvula no asfalto (DN 600 ou 800 mm, sem fornecimento de tampão) | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
7.1.1 | Instalação de nova tampa de caixa de válvula | un. | 20 | 1396.1 | 39.7297 | 794.5931 | 27922
7.1.2 | Demolição e remoção da tampa | un. | 1 | 539.42 | 15.3506 | 15.3506 | 539.42
7.2 | Instalação ou substituição de tampão de caixa de válvula no asfalto (fornecimento de tampão de FF pesado, articulado, DN 600 a 800 mm, Classe D400, capacidade de carga de 40 t) | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
7.2.1 | Instalação de nova tampa de caixa de válvula | un. | 5 | 4222.025 | 120.1487 | 600.7435 | 21110.125
7.2.2 | Demolição e remoção da tampa | un. | 1 | 231.2 | 6.5794 | 6.5794 | 231.2
7.3 | Instalação, substituição ou reinstalação de tampa de caixa de válvula no passeio (VB de cliente) | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
7.3.1 | Instalação de nova tampa de caixa de válvula (VB de cliente) | un. | 10 | 420.147 | 11.9564 | 119.5637 | 4201.47
7.3.2 | Demolição e remoção da tampa (VB de cliente) | un. | 10 | 57.386 | 1.6331 | 16.3307 | 573.86
7.4 | Limpeza de caixas de válvula no asfalto (inclusive remoção e bota-fora de material) | un. | 10 | 398.785 | 11.3485 | 113.4846 | 3987.85
7.5 | Limpeza de caixas de válvula no passeio (inclusive remoção e bota-fora de material) | un. | 49 | 248.094 | 7.0602 | 345.9478 | 12156.606
7.6 | Instalação/Substituição de subtampa de caixa de válvula, com fornecimento de subtampa | un. | 49 | 390.27 | 11.1061 | 544.2012 | 19123.23
8 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTAÇÕES E FAIXAS DE SERVIDÃO | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
8.1 | Roçada mecânica | m² | 240000 | 0.455 | 0.012948 | 3107.5697 | 109200
8.2 | Capina química com pulverização de herbicida em áreas permitidas | m² | 2000 | 0.47 | 0.013375 | 26.7501 | 940
8.3 | Capina manual | m² | 2000 | 2.59 | 0.073705 | 147.4104 | 5180
8.4 | Limpeza de estações com área ≤ 80 m², inclusive tubulações e acessórios | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
8.4.1 | Limpeza de piso cimentado ou revestimento cerâmico (pátio estações) | un. | 24 | 306.075 | 8.7102 | 209.0438 | 7345.8
8.4.2 | Limpeza de tubulação aérea (tubulação, conexões, medidores, válvulas) | un. | 24 | 529.2 | 15.0598 | 361.4343 | 12700.8
8.5 | Limpeza de estações com área > 80 m², inclusive tubulações e acessórios | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
8.5.1 | Limpeza de piso cimentado ou revestimento cerâmico (pátio estações) | un. | 24 | 899.315 | 25.5923 | 614.2163 | 21583.56
8.5.2 | Limpeza de tubulação aérea (tubulação, conexões, medidores, válvulas) | un. | 6 | 668.5 | 19.0239 | 114.1434 | 4011
8.6 | Limpeza do abrigo do sistema de odoração ou de banheiro em estações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
8.6.1 | Limpeza de piso cimentado ou revestimento cerâmico (abrigos de odorante) | un. | 24 | 302.835 | 8.618 | 206.831 | 7268.04
8.6.2 | Limpeza dos equipamentos do sistema de odoração | un. | 6 | 560.434 | 15.9486 | 95.6916 | 3362.604
8.7 | Limpeza de bueiros ou caixas de drenagem | un. | 40 | 218.22 | 6.21 | 248.4007 | 8728.8
8.8 | Limpeza de canaletas ou sarjeta com meio-fio | m | 10000 | 6.35 | 0.18071 | 1807.0575 | 63500
8.9 | Supressão completa de indivíduos arbóreos (tronco c/ diâmetro entre 10 e 25 cm), inclusive destocamento com remoção de raizes | un. | 1 | 595.35 | 16.9422 | 16.9422 | 595.35
8.10 | Supressão completa de indivíduos arbóreos (tronco c/ diâmetro superior a 25 cm), inclusive destocamento com remoção de raizes | un. | 1 | 953.29 | 27.1283 | 27.1283 | 953.29
8.11 | Poda de indivíduos arbóreos de grande porte | un. | 1 | 661.808 | 18.8335 | 18.8335 | 661.808
8.12 | Corte e desgalhamento de indivíduos arbóreos com 15 cm ≤ diâmetro ≤ 30 cm, com moto-serra | un. | 1 | 166.2 | 4.7297 | 4.7297 | 166.2
8.13 | Corte e desgalhamento de indivíduos arbóreos com diâmetro > 30 cm, com moto-serra | un. | 1 | 213.96 | 6.0888 | 6.0888 | 213.96
8.14 | Recolhimento e destinação de resíduo - CLASSE 1 | TONELADA | 1 | 1907.2 | 54.2743 | 54.2743 | 1907.2
8.15 | Remoção de lixo, entulho, solo ou rendimento (galhos) de podas, com carga manual, transporte para área autorizada | m³ | 15 | 113.701 | 3.2357 | 48.5349 | 1705.515
8.16 | Remoção de lixo, entulho, com carga e descarga mecânicas e transporte para área autorizada | m³ | 1 | 77.938 | 2.2179 | 2.2179 | 77.938
8.17 | Limpeza de sinalização da rede (placas, marco de sinalização) | un. | 250 | 21.1458 | 0.60176 | 150.4399 | 5286.4583
8.18 | Descarte de lixo, entulho ou solo em bota-fora autorizado, volume até 5 m³ | un. | 24 | 217 | 6.1753 | 148.2072 | 5208
9 | ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA MANUTENÇÃO E EMERGÊNCIA - NÃO SOMADO AOS ITENS 2, 4, 5 e 6 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
9.1 | Escavação manual, com profundidade ≤ 1,25 m, sem bota-fora | m³ | 1 | 260.795 | 7.4216 | 7.4216 | 260.795
9.2 | Escavação mecânica, sem bota-fora | m³ | 1 | 6282 | 178.7706 | 178.7706 | 6282
9.3 | Escoramento de vala tipo Pontaleteamento, profundidade ≤ 3,00 m e largura ≤ 2,50 m | m³ | 1 | 127.88 | 3.6392 | 3.6392 | 127.88
9.4 | Escoramento de vala tipo Blindado | diária | 1 | 114.36 | 3.2544 | 3.2544 | 114.36
9.5 | Aterro compactado mecanicamente, com material da própria vala (reaterro) | m³ | 1 | 93.69 | 2.6662 | 2.6662 | 93.69
9.6 | Aterro compactado mecanicamente, incluindo fornecimento de material de jazida (reaterro) | m³ | 1 | 150.085 | 4.2711 | 4.2711 | 150.085
9.7 | Aterro compactado com solo cimento no traço 1:6, incluindo material, escavação, carga, transporte e descarga | m³ | 1 | 198 | 5.6346 | 5.6346 | 198
9.8 | Aterro de areia adensada hidraulicamente, incluindo fornecimento e transporte de materiais | m³ | 1 | 272.43 | 7.7527 | 7.7527 | 272.43
9.9 | Fornecimento e lançamento de brita em dreno ou pátio | m³ | 130 | 298.49 | 8.4943 | 1104.2601 | 38803.7
9.10 | Sondagem para localização da tubulação e demais componentes da rede, com escavação e recomposição manuais da vala | un. | 1 | 431.08 | 12.2675 | 12.2675 | 431.08
9.11 | Aterro compactado com rolo compactador incluindo fornecimento de material de jazida | m³ | 1 | 308.235 | 8.7716 | 8.7716 | 308.235
10 | REVESTIMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
10.1 | Engradamento com trama de madeira, composto por terças para telhado de até 2 águas, para telha de fibrocimento tipo kalhetão (canalete 90), inclusive transporte do material | m² | 100 | 71.47 | 2.0339 | 203.3865 | 7147
10.2 | Cobertura em telha de fibrocimento tipo kalhetão (canalete 90), inclusive assentamento, fixação e vedações | m² | 100 | 443 | 12.6067 | 1260.6716 | 44300
10.3 | Reboco liso no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 200 | 94.88 | 2.7001 | 540.0114 | 18976
10.4 | Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 | m² | 200 | 128.11 | 3.6457 | 729.1406 | 25622
10.5 | Chapisco em argamassa de cimento e areia no traço 1:3, a colher. | m² | 200 | 14.48 | 0.41207 | 82.4132 | 2896
10.6 | Revestimento cerâmico para paredes (área externa) assentados com argamassa industrializada tipo AC-3 | m² | 1 | 120 | 3.4149 | 3.4149 | 120
10.7 | Revestimento para piso em cerâmica PEI-IV, assentada com argamassa industrializada tipo AC-2 ou superior, inclusive rejuntamento | m² | 100 | 164.89 | 4.6924 | 469.2373 | 16489
10.8 | Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmico h = 10 cm | M | 45 | 31.28 | 0.89015 | 40.0569 | 1407.6
10.9 | Impermeabilização de pisos ou lajes com manta asfáltica pré-fabricada (e = 4 mm), incluindo aplicação de primer | m² | 100 | 204.66 | 5.8241 | 582.4132 | 20466
10.10 | Proteção mecânica para manta asfáltica de impermeabilização | m² | 1 | 161.72 | 4.6022 | 4.6022 | 161.72
10.11 | Impermeabilização simples com aplicação de emulsão asfáltica | m² | 1 | 42.68 | 1.2146 | 1.2146 | 42.68
10.12 | Argamassa traço 1:3, preparo manual | m³ | 1 | 982.815 | 27.9686 | 27.9686 | 982.815
11 | CONSTRUÇÕES EM CONCRETO E ALVENARIA | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
11.1 | Fornecimento, lançamento e adensamento de concreto estrutural 25 MPa | m³ | 1 | 1069.11 | 30.4243 | 30.4243 | 1069.11
11.2 | Preparo e aplicação de graute 30 MPa | m³ | 1 | 1400 | 39.8406 | 39.8406 | 1400
11.3 | Forma e desforma em compensado resinado, inclusive cimbramento/escoramento | m² | 1 | 402.45 | 11.4528 | 11.4528 | 402.45
11.4 | Fornecimento de aço para concreto armado CA-50 e/ou CA-60, com corte, dobra amarração e colocação na forma (incl. Mao de obra) | kg | 1 | 27 | 0.76836 | 0.76836 | 27
11.5 | Alvenaria | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
11.5.1 | Alvenaria em blocos de concreto, 15 cm de espessura | m² | 1 | 245.605 | 6.9893 | 6.9893 | 245.605
11.5.2 | Alvenaria em blocos de concreto, 20 cm de espessura | m² | 200 | 233.63 | 6.6485 | 1329.7097 | 46726
11.5.3 | Alvenaria tijolo cerâmico furado 10 cm | m² | 1 | 180.08 | 5.1246 | 5.1246 | 180.08
11.5.4 | Alvenaria tijolo cerâmico furado 15 cm | m² | 1 | 170.42 | 4.8497 | 4.8497 | 170.42
11.5.5 | Alvenaria tijolo maciço 10 cm | m² | 1 | 293.61 | 8.3554 | 8.3554 | 293.61
11.6 | Demolição de concreto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
11.6.1 | Demolição de concreto simples | m³ | 1 | 218.175 | 6.2087 | 6.2087 | 218.175
11.6.2 | Demolição de concreto armado | m³ | 1 | 225.685 | 6.4225 | 6.4225 | 225.685
12 | PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAS E CALÇADAS - NÃO SOMADO AOS ITENS 2, 4, 5 e 6 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
12.1 | Execução de base em brita graduada, minério ou outro material | m³ | 1 | 340 | 9.6756 | 9.6756 | 340
12.2 | Execução e/ou reparo em pavimento asfáltico com CBUQ | m³ | 1 | 2320.16 | 66.0262 | 66.0262 | 2320.16
12.3 | Reparo superficial em pavimento asfáltico com aplicação de CBUQ estocável ou PMF | m² | 1 | 112 | 3.1873 | 3.1873 | 112
12.4 | Sinalização horizontal de vias com aplicação de resina acrílica | m² | 1 | 50.8 | 1.4456 | 1.4456 | 50.8
12.5 | Fresagem de pavimento asfáltico (5 cm de profundidade) | m² | 1 | 81.685 | 2.3246 | 2.3246 | 81.685
12.6 | Demolição de pavimento asfáltico e base com martelete elétrico, inclusive corte com serra cliper e afastamento. | m² | 1 | 119.57 | 3.4027 | 3.4027 | 119.57
12.7 | Revestimento primário de estradas não pavimentadas (distância de transporte > 10 km) | m³ | 1 | 196.24 | 5.5845 | 5.5845 | 196.24
12.8 | Revestimento primário de estradas não pavimentadas (material de 1ª categoria com distância de transporte > 10 km) | m³ | 1 | 321.535 | 9.1501 | 9.1501 | 321.535
12.9 | Calçamento de estradas com pedra gnaisse | m² | 1 | 146 | 4.1548 | 4.1548 | 146
12.10 | Execução de sarjeta de concreto, moldada in loco em trecho reto | m | 1 | 201.99 | 5.7482 | 5.7482 | 201.99
12.11 | Assentamento de guia (meio-fio) | m | 50 | 119.24 | 3.3933 | 169.6642 | 5962
12.12 | Sinalização de trânsito (com dispositivos de sinalização noturna) - para Emergência | m | 1 | 5.33 | 0.15168 | 0.15168 | 5.33
12.13 | Caiação em meio-fio | m² | 1 | 10.04 | 0.28571 | 0.28571 | 10.04
12.14 | Execução de pavimento intertravado ou sextavado | m² | 100 | 147.07 | 4.1853 | 418.5259 | 14707
12.15 | Recomposição (retirada e reassentamento) de pavimento intertravado | m² | 1 | 83.96 | 2.3893 | 2.3893 | 83.96
12.16 | Calçada Portuguesa | m² | 1 | 322.33 | 9.1727 | 9.1727 | 322.33
12.17 | Piso em ladrilho hidráulico | m² | 1 | 154.59 | 4.3993 | 4.3993 | 154.59
12.18 | Piso tátil em concreto (podotátil) | m² | 1 | 558.94 | 15.9061 | 15.9061 | 558.94
12.19 | Piso em concreto simples, espessura 8 cm | m² | 100 | 154.06 | 4.3842 | 438.4178 | 15406
12.20 | Piso em Quartzito, Itacolomi, Lagoa Santa, São Tomé ou pedras similares | m² | 1 | 493.24 | 14.0364 | 14.0364 | 493.24
12.21 | Piso em granito | m² | 1 | 630.76 | 17.9499 | 17.9499 | 630.76
13 | SERVIÇOS DE DRENAGEM E PREVENÇÃO DE EROSÃO | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
13.1 | Construção de caixa de passagem para águas pluviais (1 m x 1 m x 1 m) | un. | 1 | 1500 | 42.6864 | 42.6864 | 1500
13.2 | Construção de escada dissipadora para águas pluviais | m | 1 | 838.24 | 23.8543 | 23.8543 | 838.24
13.3 | Construção de canaleta em concreto (0,5 m x 0,5 m) | m | 25 | 450 | 12.8059 | 320.148 | 11250
13.4 | Construção de canaleta em solo-cimento (0,5 m x 0,5 m) | m | 1 | 125 | 3.5572 | 3.5572 | 125
13.5 | Construção de leiras em aterro de argila compactada | m³ | 1 | 145 | 4.1264 | 4.1264 | 145
13.6 | Construção de leiras em mistura de solo-cimento | m³ | 1 | 345 | 9.8179 | 9.8179 | 345
13.7 | Construção de canaleta meia-cana em concreto armado, DN 400 mm | m | 200 | 166 | 4.724 | 944.7923 | 33200
13.8 | Construção de canaleta meia-cana em concreto armado, DN 600 mm | m | 1 | 264.38 | 7.5236 | 7.5236 | 264.38
13.9 | Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto armado PA-2 DN 400 mm | m | 1 | 341.695 | 9.7238 | 9.7238 | 341.695
13.10 | Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto armado PA-2 DN 600 mm | m | 1 | 766.81 | 21.8216 | 21.8216 | 766.81
13.11 | Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto armado PA-2 DN 1000 mm | m | 1 | 1531.595 | 43.5855 | 43.5855 | 1531.595
13.12 | Fornecimento e lançamento de tubo de PVC 50 mm, PB | m | 1 | 42.685 | 1.2147 | 1.2147 | 42.685
13.13 | Fornecimento e assentamento de tubo PVC 100 mm, PB | m | 1 | 84.015 | 2.3909 | 2.3909 | 84.015
13.14 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC corrugado flexível perfurado, DN 150 mm | m | 1 | 104.99 | 2.9878 | 2.9878 | 104.99
13.15 | Fornecimento e assentamento de tubo de PVC corrugado rígido, DN 300 mm | m | 1 | 326.895 | 9.3026 | 9.3026 | 326.895
13.16 | Fornecimento e assentamento de tubulação soldável de PVC para água fria, DN 20 mm | m | 35 | 49 | 1.3944 | 48.8048 | 1715
13.17 | Fornecimento e assentamento de tubulação soldável de PVC para água fria, DN 32 mm | m | 50 | 56 | 1.5936 | 79.6813 | 2800
13.18 | Fornecimento e assentamento de tubulação soldável de PVC para água fria, DN 50 mm | m | 10 | 86.765 | 2.4691 | 24.6912 | 867.65
13.19 | Fornecimento e colocação de grelha em cantoneiras e perfis de aço para fechamento de canaletas ou valetas | m² | 1 | 779.62 | 22.1861 | 22.1861 | 779.62
13.20 | Dreno subsuperficial | m | 1 | 90.8 | 2.5839 | 2.5839 | 90.8
13.21 | Dreno profundo | m | 1 | 253.63 | 7.2177 | 7.2177 | 253.63
13.22 | Dreno barbacã (com material drenante) | un. | 1 | 51.653 | 1.4699 | 1.4699 | 51.653
14 | CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE VALAS E TALUDES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
14.1 | Contenção em rip-rap preenchido com cimento-solo argiloso-areia | m³ | 1 | 463.52 | 13.1907 | 13.1907 | 463.52
14.2 | Enrocamento em pedra de mão jogada | m³ | 1 | 359.06 | 10.218 | 10.218 | 359.06
14.3 | Enrocamento em pedra de mão arrumada | m³ | 25 | 463.22 | 13.1821 | 329.5532 | 11580.5
14.4 | Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil para drenagem | m² | 1 | 15.37 | 0.43739 | 0.43739 | 15.37
14.5 | Plantio de grama esmeralda em placas | m² | 1 | 20.29 | 0.5774 | 0.5774 | 20.29
14.6 | Plantio de capim em sementes (brachiaria decumbens ou mix de sementes) com uso de aplicador manual | m² | 1 | 3.563 | 0.10139 | 0.10139 | 3.563
14.7 | Plantio de sementes por hidrossemeadura (brachiaria decumbens ou outras espécies) | m² | 1 | 10.01 | 0.28486 | 0.28486 | 10.01
14.8 | Plantio de muda de árvore nativa (50 a 80 cm) | un. | 1 | 69.895 | 1.989 | 1.989 | 69.895
14.9 | Fornecimento, transporte e instalação de biomanta 500 BP ou similar | m² | 1 | 50.32 | 1.432 | 1.432 | 50.32
14.10 | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta, extra forte | m² | 1 | 4.1 | 0.11668 | 0.11668 | 4.1
14.11 | Execução de paliçada | m² | 1 | 674.855 | 19.2048 | 19.2048 | 674.855
14.12 | Muro de gabião, caixa galvanizada | m³ | 1 | 976.17 | 27.7795 | 27.7795 | 976.17
14.13 | Execução de grampo para solo grampeado | m | 1 | 300.62 | 8.5549 | 8.5549 | 300.62
15 | SERVIÇOS DE PINTURA - NÃO SOMADO AOS ITENS 4 A 6 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
15.1 | Preparação e pintura de superfície com aplicação de tinta acrílica sobre concreto, 2 demãos | un. | 200 | 21.455 | 0.61056 | 122.1116 | 4291
15.2 | Preparação e pintura de fundo em superfícies metálicas com aplicação de zarcão, por demão | m² | 1 | 65.4 | 1.8611 | 1.8611 | 65.4
15.3 | Preparação e pintura de superfície metálica com aplicação de esmalte sintético, 2 demãos | m² | 25 | 33.07 | 0.94109 | 23.5273 | 826.75
15.4 | Preparação e pintura de superfície de madeira com aplicação de verniz ou esmalte sintético, 2 demãos | m² | 1 | 45.09 | 1.2832 | 1.2832 | 45.09
15.5 | Preparação e pintura de superfície de tubulação metálica e compontentes da SDGN com aplicação de tinta epóxi (qualquer diâmetro) | m² | 10 | 178.405 | 5.077 | 50.7698 | 1784.05
15.6 | Preparação e aplicação de massa acrílica em superfície de paredes e tetos, 2 demãos | m² | 200 | 57.96 | 1.6494 | 329.8805 | 11592
15.7 | Preparação e pintura de superfície com aplicação de tinta acrílica, 2 demãos, sem emassamento | m² | 1 | 39.844 | 1.1339 | 1.1339 | 39.844
15.8 | Fornecimento de andaime metálico tubular, tipo torre | m/dia | 100 | 55.58 | 1.5817 | 158.1673 | 5558
15.9 | Pintura em campo de PT/CI ou marco de concreto, conforme padrão MTGAS | un. | 1 | 78.5 | 2.2339 | 2.2339 | 78.5
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFRAESTRUTURA PARA SISTEMAS DE PROTEÇÃO CATÓDICA E MEDIÇÃO REMOTA | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
16.1 | Remoção completa e instalação de anodos | un. | 1 | 1400 | 39.8406 | 39.8406 | 1400
16.2 | Instalação de anodo, sem fornecimento | un. | 5 | 1260 | 35.8566 | 179.2829 | 6300
16.3 | Fornecimento e instalação de anodo de magnésio (4,3 kg) | un. | 1 | 11060 | 314.741 | 314.741 | 11060
16.4 | Fornecimento e instalação de anodo de magnésio (5,3 kg) | un. | 5 | 12460 | 354.5817 | 1772.9084 | 62300
16.5 | Preparação de superfície e solda branca em cabo de PT / tubulação | un. | 1 | 2450 | 69.7211 | 69.7211 | 2450
16.6 | Recomposição de revestimento anticorrosivo com massa epóxi bicomponente | un. | 1 | 303.16 | 8.6272 | 8.6272 | 303.16
16.7 | Fornecimento e lançamento de cabo de cobre, com isolamento antichama | m | 1 | 42.73 | 1.216 | 1.216 | 42.73
16.8 | Emenda de cabo para PT, com recomposição do revestimento | un. | 1 | 79.99 | 2.2763 | 2.2763 | 79.99
16.9 | Fornecimento e assentamento de mourão de concreto para PT | un. | 1 | 977.9 | 27.8287 | 27.8287 | 977.9
16.10 | Pintura de caixa de retificador | un. | 1 | 693 | 19.7211 | 19.7211 | 693
16.11 | Substituição / Instalação de tampa de PT/CI em mourão de concreto | un. | 1 | 175 | 4.9801 | 4.9801 | 175
16.12 | Conectar aterramento | un. | 1 | 180.6 | 5.1394 | 5.1394 | 180.6
16.13 | Abertura e fechamento de rasgos para instalação de eletrodutos | m | 1 | 220.5 | 6.2749 | 6.2749 | 220.5
16.14 | Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC 3/4" | m | 1 | 38.395 | 1.0926 | 1.0926 | 38.395
16.15 | Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC 1" | m | 75 | 34.72 | 0.98805 | 74.1036 | 2604
16.16 | Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC 2" | m | 1 | 45.285 | 1.2887 | 1.2887 | 45.285
16.17 | Fornecimento e colocação de eletroduto de AG pesado 3/4" | m | 1 | 35.525 | 1.011 | 1.011 | 35.525
16.18 | Fornecimento e colocação de eletroduto de AG pesado 1" | m | 1 | 42.63 | 1.2131 | 1.2131 | 42.63
16.19 | Fornecimento e colocação de eletroduto de AG pesado 2" | m | 1 | 78.695 | 2.2395 | 2.2395 | 78.695
16.20 | Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC flexível, corrugado 3/4" | m | 1 | 20.2 | 0.57484 | 0.57484 | 20.2
16.21 | Fornecimento e colocação de eletroduto de PVC flexível, corrugado 2" | m | 1 | 29.435 | 0.83765 | 0.83765 | 29.435
16.22 | Fornecimento e colocação de caixa de passagem 2x4 ou 3x3 (metal esmaltada ou PVC) | un. | 1 | 91.35 | 2.5996 | 2.5996 | 91.35
16.23 | Fornecimento e colocação de caixa de passagem 4x4 (metal esmaltada ou PVC) | un. | 1 | 121.8 | 3.4661 | 3.4661 | 121.8
16.24 | Fornecimento e colocação de caixa para quadro de distribuição, com barramento, 18 disjuntores | un. | 1 | 946.06 | 26.9226 | 26.9226 | 946.06
16.25 | Fornecimento e colocação de caixa para quadro de distribuição, sem barramento, 24 disjuntores | un. | 2 | 553 | 15.7371 | 31.4741 | 1106
16.26 | Fornecimento, instalação e colocação de cabo com revestimento termoplástico (10 mm²) em eletroduto | m | 100 | 32.905 | 0.9364 | 93.6397 | 3290.5
16.27 | Fornecimento, instalação e colocação de cabo com revestimento termoplástico (6 mm²) em eletroduto | m | 100 | 22.757 | 0.64761 | 64.761 | 2275.7
16.28 | Fornecimento, instalação e colocação de cabo c/ revest. termoplástico (2,5 mm²) em eletroduto | m | 100 | 17.836 | 0.50757 | 50.757 | 1783.6
16.29 | Fornecimento, instalação e colocação de cabos plásticos N.2 (25 mm²) em eletroduto | m | 1 | 41.8696 | 1.1915 | 1.1915 | 41.8696
16.30 | Fornecimento, instalação e colocação de cabos plásticos N.4 (16 mm²) em eletroduto | m | 1 | 35.35 | 1.006 | 1.006 | 35.35
16.31 | Fornecimento e instalação de haste Copperweld 3/4" X 3 m, com conector | un. | 10 | 238 | 6.7729 | 67.7291 | 2380
16.32 | Instalação de condutor de captação/descida de SPDA em suporte isolador | un. | 1 | 61.11 | 1.739 | 1.739 | 61.11
16.33 | Fornecimento e instalação de poste em AG, com captor Franklin | un. | 1 | 4239.2 | 120.6375 | 120.6375 | 4239.2
16.34 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 16 mm² | m | 1 | 35.05 | 0.99744 | 0.99744 | 35.05
16.35 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 25 mm² | m | 1 | 44.6 | 1.2692 | 1.2692 | 44.6
16.36 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 50 mm² | m | 1 | 81.19 | 2.3105 | 2.3105 | 81.19
16.37 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 70 mm² | m | 1 | 104.4 | 2.971 | 2.971 | 104.4
16.38 | Fornecimento e instalação de cabo de cobre nu, meio duro - 95 mm² | m | 1 | 153.09 | 4.3566 | 4.3566 | 153.09
16.39 | Solda tipo phoscoper | un. | 1 | 153.38 | 4.3648 | 4.3648 | 153.38
16.40 | Instalação completa de ponto de iluminação comum (inclusive luminária e lâmpada) | un. | 25 | 191.07 | 5.4374 | 135.9348 | 4776.75
16.41 | Instalação completa de ponto de iluminação para áreas classificadas | un. | 1 | 2028.825 | 57.7355 | 57.7355 | 2028.825
16.42 | Instalação ou substituição de lâmpada | un. | 1 | 117.28 | 3.3375 | 3.3375 | 117.28
16.43 | Instalação completa de ponto de tomada de energia 127 V/220 V | un. | 25 | 150.61 | 4.286 | 107.15 | 3765.25
16.44 | Reparo de revestimento anticorrosivo de dutos enterrados | m² | 1 | 1120 | 31.8725 | 31.8725 | 1120
16.45 | Instalação completa em poste, de padrão bifásico ENERGISA | un. | 1 | 5276.005 | 150.1424 | 150.1424 | 5276.005
16.46 | Instalação completa em poste, de padrão trifásico ENERGISA | un. | 1 | 3964.74 | 112.827 | 112.827 | 3964.74
16.47 | Instalação de caixa de inspeção de aterramento aérea | un. | 1 | 576.005 | 16.3917 | 16.3917 | 576.005
16.48 | Instalação de caixa de inspeção de aterramento subterrânea | un. | 1 | 590.08 | 16.7923 | 16.7923 | 590.08
17 | SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL - NÃO SOMADO AOS ITENS 2, 4 E 6 | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
17.1 | Transporte e instalação de marcos de concreto, sem fornecimento | un. | 50 | 315 | 8.9641 | 448.2072 | 15750
17.2 | Transporte e instalação de marcos de concreto, com fornecimento | un. | 1 | 785 | 22.3392 | 22.3392 | 785
17.3 | Remoção e descarte de marcos de concreto | un. | 1 | 125 | 3.5572 | 3.5572 | 125
17.4 | Transporte e instalação em asfalto, de tachão de resina ou pino de alumínio, sem fornecimento | un. | 1 | 15.98 | 0.45475 | 0.45475 | 15.98
17.5 | Transporte e instalação em asfalto, de tachão de resina ou pino de alumínio, com fornecimento | un. | 500 | 50.31 | 1.4317 | 715.8509 | 25155
17.6 | Remoção e descarte de tachão de resina ou pino de aluminio para a MTGAS | un. | 1 | 8.71 | 0.24787 | 0.24787 | 8.71
17.7 | Transporte e instalação de marcos de madeira ou de material plástico, sem fornecimento | un. | 1 | 78.4 | 2.2311 | 2.2311 | 78.4
17.8 | Transporte e instalação de marcos de madeira ou de material plástico, com fornecimento | un. | 1 | 239.725 | 6.822 | 6.822 | 239.725
17.9 | Remoção e descarte de marcos de madeira ou de material plástico | un. | 1 | 25.375 | 0.72211 | 0.72211 | 25.375
17.10 | Transporte, montagem e instalação de placa metálica de sinalização vertical, sem fornecimento | un. | 15 | 271.705 | 7.7321 | 115.9811 | 4075.575
17.11 | Transporte, montagem e instalação de placa metálica de sinalização vertical, com fornecimento | un. | 15 | 725.935 | 20.6584 | 309.8755 | 10889.025
17.12 | Substituição de placa metálica de sinalização vertical (bandeira) | un. | 50 | 27.755 | 0.78984 | 39.492 | 1387.75
17.13 | Remoção, desmontagem e descarte de placa metálica de sinalização vertical | un. | 1 | 43.645 | 1.242 | 1.242 | 43.645
17.14 | Instalação de placas de PVC em postes de iluminação pública, sem fornecimento | par | 1 | 21.48 | 0.61127 | 0.61127 | 21.48
17.15 | Instalação de placas de PVC em postes de iluminação pública, com fornecimento | par | 200 | 37.915 | 1.079 | 215.794 | 7583
17.16 | Instalação de adesivos em postes de iluminação pública, com fornecimento | par | 1 | 34.083 | 0.96992 | 0.96992 | 34.083
17.17 | Remoção de adesivos ou placas de PVC, em postes de iluminação pública | par | 1 | 17.01 | 0.48406 | 0.48406 | 17.01
17.18 | Fornecimento, transporte e instalação de adesivo para VB e revitalização de placas de sinalização vertical | un. | 49 | 206.766 | 5.8841 | 288.3191 | 10131.534
17.19 | Transporte, montagem e instalação de placas de estação | un. | 26 | 671.125 | 19.0986 | 496.5637 | 17449.25
17.20 | Transporte e instalação de placas de segurança de estação em alambrado/gradil ou alvenaria | un. | 1 | 111.3 | 3.1673 | 3.1673 | 111.3
17.21 | Remoção, transporte e descarga de placa de estação | un. | 1 | 78.42 | 2.2316 | 2.2316 | 78.42
17.22 | Instalação de fita plástica de advertência | m | 500 | 9.086 | 0.25857 | 129.2829 | 4543
17.23 | Instalação de cerquite | m | 100 | 5.005 | 0.14243 | 14.243 | 500.5
17.24 | Fornecimento e instalação de placas de concreto para proteção da rede | un. | 250 | 91.99 | 2.6178 | 654.4536 | 22997.5
18 | SERVIÇOS DE APOIO - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
18.1 | Serviços de eletricista industrial | h | 1 | 43.81 | 1.2467 | 1.2467 | 43.81
18.2 | Serviços de bombeiro hidráulico ou encanador | h | 1 | 33.81 | 0.96215 | 0.96215 | 33.81
18.3 | Serviços de engenheiro pleno | h | 1 | 204.25 | 5.8125 | 5.8125 | 204.25
18.4 | Serviços de pedreiro ou pintor | h | 1 | 35.88 | 1.0211 | 1.0211 | 35.88
18.5 | Serviços de pintor para tinta epóxi | h | 1 | 35.88 | 1.0211 | 1.0211 | 35.88
18.6 | Serviços de serralheiro | h | 1 | 86.19 | 2.4528 | 2.4528 | 86.19
18.7 | Serviços de ajudante de pedreiro, com encargos complementares | h | 1 | 28.53 | 0.8119 | 0.8119 | 28.53
18.8 | Serviços de topógrafo | h | 1 | 70.4 | 2.0034 | 2.0034 | 70.4
18.9 | Serviços de desenhista (CAD) | h | 1 | 29.83 | 0.84889 | 0.84889 | 29.83
18.10 | Serviços de vigilância | h | 1 | 68.37 | 1.9456 | 1.9456 | 68.37
18.11 | Serviços de soldador industrial | h | 1 | 161.73 | 4.6024 | 4.6024 | 161.73
18.12 | Serviços de inspetor de solda - ultrassom | diária | 1 | 1387.92 | 39.4969 | 39.4969 | 1387.92
18.13 | Serviços de eletrotécnico | h | 1 | 43.47 | 1.2371 | 1.2371 | 43.47
19 | SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MANUTENÇÃO DE CERCAMENTOS | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
19.1 | Fornecimento e assentamento de janela ou alçapão completo em venezianas fixas de metalon | m² | 1 | 1062.905 | 30.2477 | 30.2477 | 1062.905
19.2 | Fornecimento e assentamento de portão completo em chapas de aço 16 | m² | 10 | 1235.69 | 35.1648 | 351.6477 | 12356.9
19.3 | Fabricação e assentamento de grade metálica fixa (portinhola) para abrigo de medidor | m² | 1 | 823.56 | 23.4365 | 23.4365 | 823.56
19.4 | Fornecimento e instalação de cercamento para estações em gradil padrão belgo ou similar Nylofor 3D - h=2,03 | m | 300 | 756.445 | 21.5266 | 6457.9824 | 226933.5
19.5 | Fornecimento e instalação de portão em gradil padrão Belgo ou similar Nylofor 3D (0,86 x 2,03m(, tela 5 mm de diametro, revestida em poliester. Inclusive fechadura, estrutura de fixação completa e tela instalada. Nylofor 3D | un. | 1 | 1821.645 | 51.8396 | 51.8396 | 1821.645
19.6 | Fornecimento e instalação de cerca helicoidal, em concertina D= 450mm, galvanizada, 4 espiras por metro | m | 550 | 87.84 | 2.4997 | 1374.8435 | 48312
19.7 | Fornecimento e execução de cercamento completo em arame farpado tipo OC.CA 01, 4 fios e mouroes de eucalipto a cada 2,0m, altura livre de 1,40m | m | 1 | 44.025 | 1.2528 | 1.2528 | 44.025
19.8 | Remoção de cerca em arame e mourões de madeira | m | 1 | 15.2 | 0.43256 | 0.43256 | 15.2
19.9 | Execução de cercamento em mourões de concreto, ponta inclinada, tela e arame | m | 50 | 407.635 | 11.6003 | 580.0157 | 20381.75
19.10 | Execução de cercamento em mourões de concreto, seção em V | m | 1 | 514.1 | 14.6301 | 14.6301 | 514.1
19.11 | Substituição de mourões de concreto, ponta inclinada | un. | 1 | 437.23 | 12.4425 | 12.4425 | 437.23
19.12 | Fornecimento e instalação de tela laminada | un. | 1 | 456.075 | 12.9788 | 12.9788 | 456.075
20 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E VEÍCULOS - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
20.1 | Alicate hidráulico 12 t AY96 INTELLI | h | 1 | 22.39 | 0.63717 | 0.63717 | 22.39
20.2 | Aparelho para solda oxi-gás GLP sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos com válvulas de bloqueio corta-chama | h | 1 | 10.73 | 0.30535 | 0.30535 | 10.73
20.3 | Aparelho para corte e solda oxi-acetileno sobre rodas, inclusive cilindros e maçaricos - chp diurno. af_12/2015 | CHP | 1 | 180.18 | 5.1275 | 5.1275 | 180.18
20.4 | Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mca / 90 m³/h a 45 mca / 55 m³/h - chp diurno. af_06/2015 | CHP | 1 | 15.2 | 0.43256 | 0.43256 | 15.2
20.5 | Bomba submersível elétrica trifásica, potência 2,96 HP, diâmetro do rotor 144 mm semiaberto, bocal de saída DN 2, hm/q = 2 mca / 38,8 m³/h a 28 mca / 5 m³/h - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 1 | 3.37 | 0.095902 | 0.095902 | 3.37
20.6 | Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - chp diurno. af_08/2015 | CHP | 1 | 13.01 | 0.37023 | 0.37023 | 13.01
20.7 | Compressor de ar portátil de 94,39 L/s (200 PCM) - 36 kW | CHP | 1 | 109.26 | 3.1093 | 3.1093 | 109.26
20.8 | Gerador portátil monofásico, potência 3600 VA, motor a gasolina | CHP | 1 | 10.31 | 0.2934 | 0.2934 | 10.31
20.9 | Gerador portátil monofásico, potência 5500 VA, motor a gasolina, potência do motor 13 CV - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 1 | 20.4 | 0.58054 | 0.58054 | 20.4
20.10 | Grupo gerador rebocável, potência 66 kVA, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 1 | 102.35 | 2.9126 | 2.9126 | 102.35
20.11 | Grupo gerador estacionário, potência 150 kVA, motor a diesel - chp diurno. af_03/2016 | CHP | 1 | 231.63 | 6.5916 | 6.5916 | 231.63
20.12 | Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador - chp diurno. af_07/2016 | CHP | 1 | 30.98 | 0.88162 | 0.88162 | 30.98
20.13 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | CHP | 1 | 26.77 | 0.76181 | 0.76181 | 26.77
20.14 | Caminhão basculante 6 m³ toco, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 CV, inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 1 | 249.37 | 7.0965 | 7.0965 | 249.37
20.15 | Caminhão toco, pbt 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 1 | 330.57 | 9.4072 | 9.4072 | 330.57
20.16 | Caminhão pipa 6.000 L, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m³ - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 1 | 340.47 | 9.689 | 9.689 | 340.47
20.17 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - motorista de caminhão | CHP | 1 | 332.425 | 9.46 | 9.46 | 332.425
20.18 | Guincho rebocador para resgate de veículos montado sobre chassi com capacidade de 35 t | CHP | 1 | 27.51 | 0.78287 | 0.78287 | 27.51
20.19 | Escavadeira hidráulica sobre esteira, com garra giratória de mandibulas, peso operacional entre 22,00 e 25,50 t, potência liquida entre 150 e 160 HP - chp diurno. af_11/2016 | CHP | 1 | 328.36 | 9.3443 | 9.3443 | 328.36
20.20 | Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 CV - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 1 | 369.13 | 10.5046 | 10.5046 | 369.13
20.21 | Motoniveladora, potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 1 | 325.47 | 9.2621 | 9.2621 | 325.47
20.22 | Escavadeira hidráulica sobre esteira, com garra giratória de mandibulas, peso operacional entre 22,00 e 25,50 t, potência liquida entre 150 e 160 HP - chp diurno. af_11/2016 | CHP | 1 | 328.36 | 9.3443 | 9.3443 | 328.36
20.23 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4 x 4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 1 | 180.4 | 5.1338 | 5.1338 | 180.4
20.24 | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t | CHP | 1 | 46.61 | 1.3264 | 1.3264 | 46.61
20.25 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | CHP | 1 | 481.95 | 13.7151 | 13.7151 | 481.95
20.26 | Rolo compactador vibratório de um cilindro, aço liso, potência 80 HP, peso operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - chp diurno. af_06/2014 | CHP | 1 | 210 | 5.9761 | 5.9761 | 210
20.27 | Máquina para solda por eletrofusão para tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro externo de 20 a 800 mm, potência entre 2750 e 3000 W – Materiais não operacionais. AF_05/2023 | h | 1 | 2.57 | 0.073136 | 0.073136 | 2.57
20.28 | Máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro externo de 90 a 315 mm, potência entre 2500 e 5350 W – Materiais em operação. AF_05/2023 | h | 1 | 0.82 | 0.023335 | 0.023335 | 0.82
20.29 | Máquina para solda por termofusão para tubos de polietileno de alta densidade (PEAD), com diâmetro externo de 315 a 630 mm, potência entre 8.000 e 12.350 W – Materiais em operação. AF_05/2023 | h | 1 | 2.05 | 0.058338 | 0.058338 | 2.05
21 | INSPEÇÃO E MEDIÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE DADOS DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
21.1 | Medir potenciais elétricos duto-solo em PT simples, aéreo e subterrâneo | un | 1 | 130.55 | 3.7151 | 3.7151 | 130.55
21.2 | Medir potenciais elétricos duto-solo, corrente e resistência elétricas, verificar protetor de junta em PT do tipo junta isolante e interferência com outros sistemas de proteção catódica | un | 1 | 171.14 | 4.8702 | 4.8702 | 171.14
21.3 | Medir potenciais elétricos duto-solo em PT/CI, durante 1 hora | un | 1 | 171.14 | 4.8702 | 4.8702 | 171.14
21.4 | Instalar/desinstalar voltímetro registrador | un | 1 | 234.44 | 6.6716 | 6.6716 | 234.44
21.5 | Medir tensão e corrente em retificador de proteção catódica | un | 1 | 171.14 | 4.8702 | 4.8702 | 171.14
21.6 | Instalar/substituir protetor de junta isolante | un | 1 | 205.03 | 5.8347 | 5.8347 | 205.03
21.7 | Instalar/substituir dispositivo desacoplador de corrente contínua | un | 1 | 321.62 | 9.1525 | 9.1525 | 321.62
21.8 | Instalar/substituir dispositivo desacoplador de corrente contínua subterrânea | un | 1 | 1697.735 | 48.3135 | 48.3135 | 1697.735
21.9 | Medir resistividade do solo | un | 1 | 234.44 | 6.6716 | 6.6716 | 234.44
21.10 | Medir resistência elétrica em malha de aterramento ≤ 80 m² | un | 1 | 615.58 | 17.5179 | 17.5179 | 615.58
21.11 | Medir resistência elétrica em malha de aterramento > 80 m² | un | 1 | 1190 | 33.8645 | 33.8645 | 1190
21.12 | Medir continuidade elétrica (SPDA) por ponto | un | 1 | 43.9 | 1.2493 | 1.2493 | 43.9
21.13 | Coleta de medição PCM de revestimento de dutos | m | 1 | 0.69 | 0.019636 | 0.019636 | 0.69
21.14 | Medir potencial de proteção catódica ao longo do duto (DCVG) | m | 1 | 14.15 | 0.40268 | 0.40268 | 14.15
21.15 | Coleta de medição PCM de revestimento de dutos, com fornecimento do instrumento de medição | m | 1 | 1.67 | 0.047524 | 0.047524 | 1.67
21.16 | Fornecimento e lançamento de cabo aço cobreado 4 AWG | m | 1 | 59.5 | 1.6932 | 1.6932 | 59.5
21.17 | Emenda de cabo de aço cobreado 4 AWG | un | 1 | 63.84 | 1.8167 | 1.8167 | 63.84
22 | INSPEÇÕES E VISTORIAS EM FAIXAS DE SERVIDÃO E INSTALAÇÕES | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
22.1 | Inspeção de faixas, instalações e gasodutos, com utilização de drones | km | 1 | 1331.43 | 37.8893 | 37.8893 | 1331.43
22.2 | Filmagens de obras ou trechos de gasodutos aéreos ou expostos, para vistoria ou registro de evolução de cenários | diária | 1 | 2430 | 69.152 | 69.152 | 2430
23 | INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO REMOTA | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | USG Unitário | USG Total | Valor Total
23.1 | Instalação de padrão para monitoramento remoto da pressão no SDGN 1" | un | 1 | 1028.08 | 29.2567 | 29.2567 | 1028.08
23.2 | Instalação de padrão para monitoramento remoto da pressão no SDGN 3/4" | un | 1 | 928.08 | 26.4109 | 26.4109 | 928.08
23.3 | Medição de espessura em cupom | un | 1 | 686 | 19.5219 | 19.5219 | 686
23.4 | Instalação de cupom em PT | un | 1 | 904.69 | 25.7453 | 25.7453 | 904.69
23.5 | Fornecimento e instalação de poste de concreto armado seção duplo T - extensão 12,00 m, resistencia de 300 A 400 dan, tipo B ou D | un | 1 | 5579.285 | 158.7731 | 158.7731 | 5579.285
23.6 | Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, curvo, braço duplo, engastado, h = 9 m, diametro inferior = *135*mm | un | 1 | 3984.28 | 113.383 | 113.383 | 3984.28
23.7 | Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, reto, engastado, h = 7m, diametro inferior = *125*mm | un | 1 | 3603.4 | 102.5441 | 102.5441 | 3603.4
23.8 | Fornecimento e instalação de poste cônico contínuo em aço galvanizado, curvo, flangeado, h=9m, diametro inferior = *135*mm | un | 1 | 4777.505 | 135.9563 | 135.9563 | 4777.505
23.9 | Fornecimento e instalação de caixa de aterramento em concreto premoldado, diametro de 0,30m e altura de 0,35m, sem fundo e com tampa de ferro fundido | un | 1 | 335.797 | 9.556 | 9.556 | 335.797
24 | CALDEIRARIA (com fornecimento de material) | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | USG Total | Valor Total
24.1 | Fabricação de estrutura de caldeiraria leve | kg | 1 | 61 | 1.7359 | 1.7359 | 61
24.2 | Corte em chapas de aço - 0,125" (1/8") | m | 1 | 277.805 | 7.9057 | 7.9057 | 277.805
24.3 | Solda em chapas de aço - 0,125" (1/8") | m | 1 | 700.345 | 19.9301 | 19.9301 | 700.345
25 | CARPINTARIA (com fornecimento de material) | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | USG Total | Valor Total
25.1 | Fabricação e montagem de barra de pinus - 7 x 7 cm | m | 1 | 33.4 | 0.95048 | 0.95048 | 33.4
26 | MARCENARIA (com fornecimento de material) | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | USG Total | Valor Total
26.1 | Fabricação de ítens de marcenaria - chapa MDF - 18 mm | m² | 25 | 310.52 | 8.8367 | 220.9163 | 7763
27 | REVESTIMENTO DE MANTA ANTICORROSIVA DE TUBULAÇÕES (com fornecimento de material) - - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | USG Total | Valor Total
27.1 | Aplicação de manta de revestimento | m² | 1 | 511.735 | 14.5627 | 14.5627 | 511.735
27.2 | Equipe de revestimento | dia | 1 | 1850 | 52.6466 | 52.6466 | 1850
28 | TAGUEAMENTO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | USG Total | Valor Total
28.1 | Fabricação de placa de identificação de equipamento - 40 x 80 mm | un | 40 | 11.975 | 0.34078 | 13.6312 | 479
29 | TESTE PNEUMÁTICO - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | USG Total | Valor Total
29.1 | Teste pneumático para montagens ou equipamentos | un | 1 | 980 | 27.8884 | 27.8884 | 980
30 | TESTE HIDROSTÁTICO - NÃO SOMADO AOS DEMAIS ITENS DA PRUS | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | USG Total | Valor Total
30.1 | Teste hidrostático para montagens ou equipamentos | un | 1 | 840 | 23.9044 | 23.9044 | 840
31 | USINAGEM | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | USG Total | Valor Total
31.1 | Aço carbono macio 1020 -1030 | kg | 1 | 18.44 | 0.52476 | 0.52476 | 18.44
31.2 | Hora de usinagem | h | 1 | 176.53 | 5.0236 | 5.0236 | 176.53
QUANTIDADE TOTAL DE USG DO CONTRATO: | [5 empty] | 148476.2542
VALOR TOTAL DO CONTRATO: | [5 empty] | 5217455.5728 |  | 217393.9822